负极板回路垫技术参数

参数要求：

1.重复使用\非直接接触式

2.电容阻抗：在环境温度23℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω

3.负极板回路垫规格：长度≥1.2m，宽度≥0.5m，厚度≥0.013m

4.负极板回路垫连接高频仪器的电缆规格：长度≥4.0米

5.有效保证病人最小接触面积，确保手术安全，防止电灼伤事故发生

6.适用对负极板过敏的患者使用，防止压疮，不能对X光透视产生任何影响

7.适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对粘贴式负极板过敏的病人使用

8.具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配。

手术室：

2019年5月10日