超声刀参数要求

参数要求：

设备特征

1、该设备对人体组织切割，血管闭合止血功能。

2、主机显示屏：彩色可触摸。

3、具备自检功能，能快速诊断并明确提示故障信息。

3、主机工作状态应有颜色变化显示。

4、控制方式：手控和脚控。两种模式功率大小可调，功率越大，超声手术刀切割能力越强；功率越低，止血能力越强。

5、具有开腹及腔镜两类手术器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能于一体，可通过5mm穿刺器。