负极板回路垫技术参数

参数要求：

- 重复使用/非直接接触式；

- 电容阻抗：在环境温度23℃±5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω；

- 负极板回路垫规格：长度≥1.2m，宽度≥0.5m，厚度≥0.03mm；

- 负极板回路垫连接高频仪器的电缆规格：长度≥4.0米；

- 有效保证病人最大接触面积，确保手术安全，防止电灼伤事故发生；

- 适用对负极板过敏的患者使用，防止压疮，不能对X光透视产生任何影响；

- 适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对粘贴式负极板过敏的病人使用；

- 具有通用型转换接口，同多型号电刀匹配。