高碑店市医院

超声科彩超维保要求

1. 飞利浦HD9、IU22/BOOPJN、IU22/02RC1V、CX50四台彩超，每年维保整机全保（包括探头）费用不超18万元。
2. 对飞利浦HD9、IU22/BOOPJN、IU22/02RC1V、CX50四台彩超每年至少进行四次维护保养，并将具体保养计划列入合同内。
3. 保证飞利浦HD9、IU22/BOOPJN、IU22/02RC1V、CX50四台彩超全年工作日的开机率达到90%以上。
4. 更换配件时，必须提供原厂新配件（除非机器停产无法找到新配件）,更换的配件质保期至少半年（如探头）。并为我院所保设备保证备件的存储并优先提供备件的发货。
5. 免费为百盛彩超MyLab class C进行维护保养，每年两次。

医学装备科

2023年8月28日